## Datos
| LINEA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | VI [US$ MM] | Largo [km] | Corriente [kA] | Tensión [kV] | POTENCIA [MVA] | VI $/km/MVA |  | 2013 | 2014
1 | Ancoa 500->Polpaico 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.98% | 6.495% | 31.27% | 3.365% | 0% | 0% | 168.752 | 309.59 | 2.082 | 500 | 1803.0649 | 302.3087 | ANCOA_________500 -> POLPAICO______500 | 0% | 0%
2 | Ancoa 500->Alto Jahuel 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.98% | 4.178% | 15.83% | 2.976% | 0% | 0.6384% | 137.28 | 240.3 | 1.783 | 500 | 1544.1233 | 369.9743 | ANCOA_________500 -> AJAHUEL_______500 | 0% | 0.6384%
3 | Alto Jahuel 500->Polpaico 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.922% | 15.95% | 0.9615% | 0% | 0% | 53.173 | 72 | 2.082 | 500 | 1803.0649 | 409.5881 |  | 0% | 0%
4 | Charrúa 500->Ancoa 500 | 0.4338% | 0.4224% | 0.6849% | 0.1935% | 0.06849% | 2.626% | 2.626% | 14.22% | 1.634% | 4.195% | 235.21 | 196.5 | 2.062 | 500 | 1785.7444 | 670.3073 | CHARRUA_______500 -> ANCOA_________500 | 1.634% | 4.195%
5 | Diego de Almagro 220->Carrera Pinto 220 | 0.02283% | 0.1027% | 0% | 0.1708% | 0.1484% | 0.3311% | 0% | 0% | 0.3959% | 0% | 12.93 | 72.15 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 907.9232 | C.PINTO_______220 -> D.ALMAGRO_____220 | 0.3959% | 0%
6 | Carrera Pinto 220->Cardones 220 | 0.1941% | 0% | 0% | 0.09107% | 0.04566% | 0% | 0.7877% | 0.1145% | 0.7535% | 0.4918% | 13.581 | 75.3 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 913.7422 | CARDONES______220 -> C.PINTO_______220 | 0.7535% | 0.4918%
7 | Cardones 220->Maitencillo 220 | 11.11% | 20.82% | 6.29% | 0.8538% | 1.712% | 0.2968% | 0.7078% | 0.2289% | 0.01164% | 0% | 67.446 | 132.7 | 1.036 | 220 | 394.769 | 1287.4851 | MAITENCILLO___220 -> CARDONES______220 | 0.01164% | 0%
8 | Maitencillo 220->Punta Colorada 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.035% | 0.5885% | 35.549 | 109.18 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 1649.5718 | P.COLORADA____220 -> MAITENCILLO___220 | 1.035% | 0.5885%
9 | Punta Colorada 220->Pan de Azúcar 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.137% | 2.26% | 13.42% | 2.599% | 0.4598% | 32.322 | 88.04 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 1859.9665 | P.AZUCAR______220 -> P.COLORADA____220 | 2.599% | 0.4598%
10 | Pan de Azúcar 220->Las Palmas 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.096% | 11.33% | 0% | 0% | 47.536 | 154.22 | 0.587 | 220 | 223.677 | 1378.0359 |  | 0% | 0%
11 | Las Palmas 220->Los Vilos 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.468% | 6.028% | 26.232 | 74.42 | 0.587 | 220 | 223.677 | 1575.8698 | L.VILOS_______220 -> L.PALMAS______220 | 1.468% | 6.028%
12 | Los Vilos 220->Nogales 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05708% | 0% | 4.612% | 4.785% | 1.169% | 4.338% | 31.921 | 97.1 | 0.587 | 220 | 223.677 | 1469.7242 | NOGALES_______220 -> L.VILOS_______220 | 1.169% | 4.338%
13 | Nogales 220->Quillota 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.032% | 0.9932% | 0% | 0% | 0% | 16.979 | 27 | 0.587 | 220 | 223.677 | 2811.4278 |  | 0% | 0%
14 | Polpaico 220->Quillota 220 | 0.05708% | 0.1598% | 0.1256% | 0.1821% | 0.09132% | 4.737% | 6.872% | 0.1603% | 0.00742% | 0% | 40.602 | 49.58 | 2.884 | 220 | 1098.9516 | 745.182 | POLPAICO______220 -> QUILLOTA______220 | 0.00742% | 0%
15 | Candelaria 220->Maipo 220 | [10 empty] | 28.578 | 46.4 | 1.677 | 220 | 639.0228 | 963.8234 |  | 0% | 0% | bar: 2005 to 2014
16 | Maipo 220->Alto Jahuel 220 | [10 empty] | 6.642 | 0.4 | 1.677 | 220 | 639.0228 | 25984.9873 |  | 0% | 0% | bar: 2005 to 2014
17 | Polpaico 220->Lampa 220 | 1.164% | 0% | 0.4795% | 0.1025% | 3.116% | 20.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.434 | 16.6 | 0.814 | 220 | 310.1757 | 2026.446 | POLPAICO______220 -> LAMPA_________220 | 0% | 0%
18 | Lampa 220->Cerro Navia 220 | 0% | 2.1% | 0% | 0% | 0% | 3.562% | 20.31% | 7.143% | 0.06884% | 0% | 11.751 | 13.2 | 0.814 | 220 | 310.1757 | 2870.0746 | LAMPA_________220 -> C.NAVIA_______220 | 0.06884% | 0%
19 | Cerro Navia 220->Chena 220 | 16.67% | 5.365% | 0.3653% | 0.2618% | 7.158% | 22.72% | 14.62% | 7.761% | 0.009703% | 0% | 11.535 | 12.1 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 4829.6889 | C.CHENA_______220 -> C.NAVIA_______220 | 0.009703% | 0%
20 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.68% | 7.761% | 0% | 0% | 25.596 | 27.1 | 2.0732 | 220 | 790 | 1195.572 |  | 0% | 0%
21 | Ancoa 220->Itahue 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09132% | 0.1374% | 0% | 0% | 35.321 | 65 | 1.238 | 220 | 471.7414 | 1151.9024 | ANCOA_________220 -> ITAHUE________220 | 0% | 0%
22 | Charrúa 220->Hualpén 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.86% | 6.438% | 0.87% | 0% | 0% | 32.344 | 72.58 | 0.596 | 220 | 227.1065 | 1962.2177 |  | 0% | 0%
23 | Charrúa 220->Esperanza 220 | 4.361% | 6.199% | 1.758% | 8.231% | 9.075% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.502 | 91.5 | 0.693 | 220 | 264.0685 | 972.6737 |  | 0% | 0%
24 | Esperanza 220->Temuco 220 | [10 empty] | 24.785 | 104.2 | 0.693 | 220 | 264.0685 | 900.7508 |  | 0% | 0% | bar: 2005 to 2014
25 | Charrúa 220->Cautín 220 | 0% | 0% | 0% | 6.227% | 9.372% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.5 | 204 | 1.3122 | 220 | 500.0154 | 446.0647 | CHARRUA_______220 -> CAUTIN________220 | 0% | 0%
26 | Cautín 220->Ciruelos 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.137% | 1.404% | 0% | 0% | 1.011% | 0.2393% | 30.787 | 115.15 | 0.385 | 220 | 146.7047 | 1822.4658 | CAUTIN________220 -> CIRUELOS______220 | 1.011% | 0.2393%
27 | Ciruelos 220->Valdivia 220 | 0% | 0.1027% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1826% | 0.6868% | 1.333% | 1.275% | 12.116 | 34.65 | 0.385 | 220 | 146.7047 | 2383.4826 | CIRUELOS______220 -> VALDIVIA______220 | 1.333% | 1.275%
28 | Valdivia 220->Barro Blanco 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.137% | 0% | 1.397% | 0.9114% | 0% | 14.678 | 110.82 | 0.506 | 220 | 192.8119 | 686.9338 | VALDIVIA______220 -> B.BLANCO______220 | 0.9114% | 0%
29 | Barro Blanco 220->Puerto Montt 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1712% | 0% | 0% | 0.1547% | 0% | 21.872 | 106 | 0.506 | 220 | 192.8119 | 1070.1602 | B.BLANCO______220 -> P.MONTT_______220 | 0.1547% | 0%
30 | Cautín 220->Valdivia 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.137% | 1.404% | 0.1826% | 0.6868% | 0.3828% | 0% | 38.87 | 155.13 | 0.382 | 220 | 145.5615 | 1721.3615 | CAUTIN________220 -> VALDIVIA______220 | 0.3828% | 0%
31 | Valdivia 220->Puerto Montt 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03425% | 0% | 1.397% | 0% | 0% | 34.311 | 216.82 | 0.381 | 220 | 145.1805 | 1089.9981 |  | 0% | 0%
32 | Polpaico 500->Polpaico 220 | [10 empty] | 33.967 |  |  |  | 1500 |  | POLPAICO______500 -> POLPAICO______220 | 0% | 0% | bar: 2005 to 2014
33 | Alto Jahuel 500->Alto Jahuel 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08767% | 0.1059% | 59.073 |  |  |  | 1500 |  | AJAHUEL_______500 -> A.JAHUEL______220 | 0.08767% | 0.1059%
34 | Ancoa 500->Ancoa 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09132% | 0% | 32.285 |  |  |  | 750 |  | ANCOA_________500 -> ANCOA_________220 | 0.09132% | 0%
35 | Charrúa 500->Charrúa 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.67% | 0.187% | 58.874 |  |  |  | 1500 |  | CHARRUA_______220 -> CHARRUA_______500 | 13.67% | 0.187%
36 | Nogales 220->Polpaico 220 | [10 empty] | 51.6362 | 73.5 | 3.934 | 220 | 1499.0553 | 468.6507 |  | 0% | 0% | bar: 2005 to 2014
37 | Rapel 220->Melipilla 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1832% | 0% | 0% | 23.398 | 55.9 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 2120.5761 |  | 0% | 0%
38 | Melipilla 220->Cerro Navia 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1427% | 20.452 | 61.61 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 1681.789 | C.NAVIA_______220 -> A.MELIP_______220 | 0% | 0.1427%
39 | Candelaria 220->Colbún 220 | [10 empty] | 106.642 | 214.4 | 1.604 | 220 | 611.2061 | 813.7965 |  | 0% | 0% | bar: 2005 to 2014
40 | Cautín 220->Temuco 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2968% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.325 | 2 | 0.506 | 220 | 192.8119 | 26774.8003 |  | 0% | 0%
41 | Charrúa 220->Lagunillas 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1603% | 0% | 0% | 28.869 | 80 | 0.96333 | 220 | 367.0794 | 983.0639 |  | 0% | 0%
| Máximo | 16.67% | 20.82% | 6.29% | 8.231% | 19.98% | 22.72% | 31.27% | 14.22% | 13.67% | 6.028%
| 90 | 0.4338% | 0.4224% | 0.3653% | 0.1935% | 7.158% | 4.737% | 14.62% | 7.761% | 1.333% | 0.6384%
| 3er cuartil | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.137% | 1.404% | 2.26% | 1.397% | 0.3959% | 0.1427%
| Mediana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1145% | 0% | 0%
1er cuartil | bar: 2005 to 2014
10 | bar: 2005 to 2014
Mínimo | bar: 2005 to 2014
| Media | 0.8294% | 0.8603% | 0.2367% | 0.3979% | 1.741% | 2.054% | 3.378% | 1.945% | 0.6535% | 0.4559%
| DE | 3.098% | 3.404% | 1.003% | 1.569% | 4.706% | 4.906% | 6.902% | 3.75% | 2.141% | 1.28%
| Líneas congestionadas | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 11 | 8 | 4
(>=1% del tiempo)
| Líneas congestionadas | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0
(>=10% del tiempo)
Note on N26: Cristian Hernandez: Antiguo: 4,55 Nuevo: 45,5 (chequear)

## Datos (2)
| LINEA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Máximo | Media | Mediana | 90% | VI [US$ MM] | Largo [km] | Corriente [kA] | Tensión [kV] | POTENCIA [MVA] | VI $/km/MVA
1 | Ancoa 500->Polpaico 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.98% | 6.495% | 31.27% | 3.365% | 0% | 0% | 31.27% | 6.111% | 0% | 21.11% | 168.752 | 309.59 | 2.082 | 500 | 1803.0649 | 302.3087
2 | Cerro Navia 220->Chena 220 | 16.67% | 5.365% | 0.3653% | 0.2618% | 7.158% | 22.72% | 14.62% | 7.761% | 0.009703% | 0% | 22.72% | 7.493% | 6.261% | 17.27% | 11.535 | 12.1 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 4829.6889
3 | Cardones 220->Maitencillo 220 | 11.11% | 20.82% | 6.29% | 0.8538% | 1.712% | 0.2968% | 0.7078% | 0.2289% | 0.01164% | 0% | 20.82% | 4.203% | 0.7808% | 12.08% | 67.446 | 132.7 | 1.036 | 220 | 394.769 | 1287.4851
4 | Lampa 220->Cerro Navia 220 | 0% | 2.1% | 0% | 0% | 0% | 3.562% | 20.31% | 7.143% | 0.06884% | 0% | 20.31% | 3.318% | 0.03442% | 8.459% | 11.751 | 13.2 | 0.814 | 220 | 310.1757 | 2870.0746
5 | Polpaico 220->Lampa 220 | 1.164% | 0% | 0.4795% | 0.1025% | 3.116% | 20.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.18% | 2.505% | 0.05123% | 4.823% | 10.434 | 16.6 | 0.814 | 220 | 310.1757 | 2026.446
6 | Ancoa 500->Alto Jahuel 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.98% | 4.178% | 15.83% | 2.976% | 0% | 0.6384% | 19.98% | 4.36% | 0.3192% | 16.25% | 137.28 | 240.3 | 1.783 | 500 | 1544.1233 | 369.9743
7 | Alto Jahuel 500->Polpaico 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.922% | 15.95% | 0.9615% | 0% | 0% | 15.95% | 1.983% | 0% | 4.225% | 53.173 | 72 | 2.082 | 500 | 1803.0649 | 409.5881
8 | Charrúa 500->Ancoa 500 | 0.4338% | 0.4224% | 0.6849% | 0.1935% | 0.06849% | 2.626% | 2.626% | 14.22% | 1.634% | 4.195% | 14.22% | 2.71% | 1.159% | 5.198% | 235.21 | 196.5 | 2.062 | 500 | 1785.7444 | 670.3073
9 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.68% | 7.761% | 0% | 0% | 13.68% | 2.144% | 0% | 8.352% | 25.596 | 27.1 | 2.0732 | 220 | 790 | 1195.572
10 | Charrúa 500->Charrúa 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.67% | 0.187% | 13.67% | 1.386% | 0% | 1.535% | 58.874 |  |  |  | 1500
11 | Punta Colorada 220->Pan de Azúcar 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.137% | 2.26% | 13.42% | 2.599% | 0.4598% | 13.42% | 1.887% | 0.06849% | 3.681% | 32.322 | 88.04 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 1859.9665
12 | Pan de Azúcar 220->Las Palmas 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.096% | 11.33% | 0% | 0% | 11.33% | 1.243% | 0% | 2.12% | 47.536 | 154.22 | 0.587 | 220 | 223.677 | 1378.0359
13 | Charrúa 220->Hualpén 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.86% | 6.438% | 0.87% | 0% | 0% | 10.86% | 1.816% | 0% | 6.88% | 32.344 | 72.58 | 0.596 | 220 | 227.1065 | 1962.2177
14 | Charrúa 220->Cautín 220 | 0% | 0% | 0% | 6.227% | 9.372% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.372% | 1.56% | 0% | 6.542% | 45.5 | 204 | 1.3122 | 220 | 500.0154 | 446.0647
15 | Charrúa 220->Esperanza 220 | 4.361% | 6.199% | 1.758% | 8.231% | 9.075% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.075% | 2.962% | 0.879% | 8.315% | 23.502 | 91.5 | 0.693 | 220 | 264.0685 | 972.6737
16 | Polpaico 220->Quillota 220 | 0.05708% | 0.1598% | 0.1256% | 0.1821% | 0.09132% | 4.737% | 6.872% | 0.1603% | 0.00742% | 0% | 6.872% | 1.239% | 0.1427% | 4.951% | 40.602 | 49.58 | 2.884 | 220 | 1098.9516 | 745.182
17 | Las Palmas 220->Los Vilos 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.468% | 6.028% | 6.028% | 0.7497% | 0% | 1.924% | 26.232 | 74.42 | 0.587 | 220 | 223.677 | 1575.8698
18 | Los Vilos 220->Nogales 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05708% | 0% | 4.612% | 4.785% | 1.169% | 4.338% | 4.785% | 1.496% | 0.02854% | 4.629% | 31.921 | 97.1 | 0.587 | 220 | 223.677 | 1469.7242
19 | Nogales 220->Quillota 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.032% | 0.9932% | 0% | 0% | 0% | 2.032% | 0.3025% | 0% | 1.097% | 16.979 | 27 | 0.587 | 220 | 223.677 | 2811.4278
20 | Cautín 220->Ciruelos 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.137% | 1.404% | 0% | 0% | 1.011% | 0.2393% | 1.404% | 0.2792% | 0% | 1.051% | 30.787 | 115.15 | 0.385 | 220 | 146.7047 | 1822.4658
21 | Cautín 220->Valdivia 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.137% | 1.404% | 0.1826% | 0.6868% | 0.3828% | 0% | 1.404% | 0.2793% | 0.06849% | 0.7585% | 38.87 | 155.13 | 0.382 | 220 | 145.5615 | 1721.3615
22 | Valdivia 220->Barro Blanco 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.137% | 0% | 1.397% | 0.9114% | 0% | 1.397% | 0.2445% | 0% | 0.9599% | 14.678 | 110.82 | 0.506 | 220 | 192.8119 | 686.9338
23 | Valdivia 220->Puerto Montt 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03425% | 0% | 1.397% | 0% | 0% | 1.397% | 0.1431% | 0% | 0.1705% | 34.311 | 216.82 | 0.381 | 220 | 145.1805 | 1089.9981
24 | Ciruelos 220->Valdivia 220 | 0% | 0.1027% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1826% | 0.6868% | 1.333% | 1.275% | 1.333% | 0.358% | 0.05137% | 1.281% | 12.116 | 34.65 | 0.385 | 220 | 146.7047 | 2383.4826
25 | Maitencillo 220->Punta Colorada 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.035% | 0.5885% | 1.035% | 0.1623% | 0% | 0.6331% | 35.549 | 109.18 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 1649.5718
26 | Carrera Pinto 220->Cardones 220 | 0.1941% | 0% | 0% | 0.09107% | 0.04566% | 0% | 0.7877% | 0.1145% | 0.7535% | 0.4918% | 0.7877% | 0.2478% | 0.1028% | 0.757% | 13.581 | 75.3 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 913.7422
27 | Diego de Almagro 220->Carrera Pinto 220 | 0.02283% | 0.1027% | 0% | 0.1708% | 0.1484% | 0.3311% | 0% | 0% | 0.3959% | 0% | 0.3959% | 0.1172% | 0.06279% | 0.3375% | 12.93 | 72.15 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 907.9232
28 | Cautín 220->Temuco 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2968% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2968% | 0.02968% | 0% | 0.02968% | 10.325 | 2 | 0.506 | 220 | 192.8119 | 26774.8003
29 | Rapel 220->Melipilla 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1832% | 0% | 0% | 0.1832% | 0.01832% | 0% | 0.01832% | 23.398 | 55.9 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 2120.5761
30 | Barro Blanco 220->Puerto Montt 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1712% | 0% | 0% | 0.1547% | 0% | 0.1712% | 0.03259% | 0% | 0.1563% | 21.872 | 106 | 0.506 | 220 | 192.8119 | 1070.1602
31 | Charrúa 220->Lagunillas 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1603% | 0% | 0% | 0.1603% | 0.01603% | 0% | 0.01603% | 28.869 | 80 | 0.96333 | 220 | 367.0794 | 983.0639
32 | Melipilla 220->Cerro Navia 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1427% | 0.1427% | 0.01427% | 0% | 0.01427% | 20.452 | 61.61 | 0.518 | 220 | 197.3845 | 1681.789
33 | Ancoa 220->Itahue 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09132% | 0.1374% | 0% | 0% | 0.1374% | 0.02287% | 0% | 0.09593% | 35.321 | 65 | 1.238 | 220 | 471.7414 | 1151.9024
34 | Alto Jahuel 500->Alto Jahuel 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08767% | 0.1059% | 0.1059% | 0.01936% | 0% | 0.0895% | 59.073 |  |  |  | 1500
35 | Ancoa 500->Ancoa 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09132% | 0% | 0.09132% | 0.009132% | 0% | 0.009132% | 32.285 |  |  |  | 750
36 | Candelaria 220->Maipo 220 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.578 | 46.4 | 1.677 | 220 | 639.0228 | 963.8234 | bar: 2005 to 2014
37 | Maipo 220->Alto Jahuel 220 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.642 | 0.4 | 1.677 | 220 | 639.0228 | 25984.9873 | bar: 2005 to 2014
38 | Esperanza 220->Temuco 220 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.785 | 104.2 | 0.693 | 220 | 264.0685 | 900.7508 | bar: 2005 to 2014
39 | Polpaico 500->Polpaico 220 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.967 |  |  |  | 1500 | bar: 2005 to 2014
40 | Nogales 220->Polpaico 220 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.6362 | 73.5 | 3.934 | 220 | 1499.0553 | 468.6507 | bar: 2005 to 2014
41 | Candelaria 220->Colbún 220 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 106.642 | 214.4 | 1.604 | 220 | 611.2061 | 813.7965 | bar: 2005 to 2014
Note on R15: Cristian Hernandez: Antiguo: 4,55 Nuevo: 45,5 (chequear)

## Cuadro 1
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Máximo | 16.67% | 20.82% | 6.29% | 8.231% | 19.98% | 22.72% | 31.27% | 14.22% | 13.67% | 6.028% | Máximo
90 | 0.4338% | 0.4224% | 0.3653% | 0.1935% | 7.158% | 4.737% | 14.62% | 7.761% | 1.333% | 0.6384% | 90
3er cuartil | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.137% | 1.404% | 2.26% | 1.397% | 0.3959% | 0.1427% | 3er cuartil
Mediana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1145% | 0% | 0% | Mediana
1er cuartil | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1er cuartil
10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10
Mínimo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Mínimo
Media | 0.8294% | 0.8603% | 0.2367% | 0.3979% | 1.741% | 2.054% | 3.378% | 1.945% | 0.6535% | 0.4559% | Media
DE | 3.098% | 3.404% | 1.003% | 1.569% | 4.706% | 4.906% | 6.902% | 3.75% | 2.141% | 1.28% | DE
Líneas congestionadas | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 11 | 8 | 4 | Líneas congestionadas
(>=1% del tiempo) | 10% | 10% | 5% | 5% | 17.5% | 30% | 30% | 27.5% | 20% | 10% | (>=1% del tiempo)

## Cuadro 2
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Maitencillo - Cardones (220) | 11.11% | 20.82% | 6.29% | 0.8538% | 1.712% | 0.2968% | 0.7078% | 0.2289% | - | -
Lampa - Polpaico (220) | 1.164% | - | 0.4795% | 0.1025% | 3.116% | 20.18% | - | - | - | -
Cerro Navia - Lampa (220) | - | 2.1% | - | - | - | 3.562% | 20.31% | 7.143% | 0.06884% | -
Chena - Cerro Navia | 16.67% | 5.365% | 0.3653% | 0.2618% | 7.158% | 22.72% | 14.62% | 7.761% | - | -
Alto Jahuel - Chena (220) | - | - | - | - | - | - | 13.68% | 7.761% | - | -
Charrúa - Esperanza (220) | 4.361% | 6.199% | 1.758% | 8.231% | 9.075% | - | - | - | - | -
Esperanza - Temuco (220) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ancoa - Alto Jahuel (500) | - | - | - | - | 19.98% | 4.178% | 15.83% | 2.976% | - | 0.6384%
Alto Jahuel - Polpaico (500) | - | - | - | - | - | 2.922% | 15.95% | 0.9615% | - | -
Ancoa - Polpaico (500) | - | - | - | - | 19.98% | 6.495% | 31.27% | 3.365% | - | -